## Sayfa3
|  |  | ÖDEMİŞ |  |  |  |  | ZİYARET
|  |  | İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  | TARİHİ
|  |  | (İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu) |  |  |  |  | 2024-01-02
İŞYERİ ZİYARET FORMU
İşyeri (Okul) Adı .. |  |  | : | ÇALIŞAN SAYILARI |  | 657……….…... | : |  | TOPLAM
İşyeri Sicil No........ |  |  | : |  |  | TYP ……......... | : |  | ÇALIŞAN
Tehlike Sınıfı ........ |  |  | : |  |  | ÜCR. ÖĞR …...… | : |  | SAYISI
İşyeri Adresi …..... |  |  | : |  |  | 4857 ……...….. | : |  | 0
Tel./ Faks ……...... |  |  | : |  |  | DİĞER …........ | :
OKUL BİLGİLERİ
Acil Çıkış |  |  |  | Okulum Temiz Belgesi
Yangın Merdiveni |  |  |  | Sıfır Atık Temel Sev. Belge
Yangın Dolabı |  |  |  | Kantin
Yangın Söndürücü (YSC) |  |  |  | Yemekhane
Yangın Algılama Sistemi |  |  |  | Paratoner
Yangın Uyarı Sistemi |  |  |  | Jenaratör
Yangın Sprinkler Sistemi |  |  |  | Engelli Rampası
Asansör |  |  |  | Su Deposu
Kazan Dairesi |  |  |  | Su Kuyusu
S.N. | İSG ÇALIŞMA KONUSU |  |  | EVET | HAYIR | İLGİLİ MEVZUAT |  | AÇIKLAMA
1 | İSG KURULU | İSG'den sorumlu "İşveren Vekili" belirlendi/güncellendi, tebliğ edildi. |  |  |  | 6331 İSG YASASI
2 |  | "Çalışan Temsilcisi" belirlendi/güncellendi, tebliğ edildi. |  |  |  | 6331 / 10 Md.
3 |  | İSG Kurulu toplantıları yapılıyor. Kararlar kayıt altına alınıyor ve çalışanlara duyuruluyor. |  |  |  | İSGKH YÖN.
4 |  | Yıllık çalışma planı hazırlandı. İşveren tarafından onaylandı. |  |  |  | 6331 İSG YASASI
5 |  | İSG yıllık değerlendirme raporu hazırlandı. |  |  |  | İSGKH YÖN. 16Md
1 | RİSK YÖNETİMİ | Risk Değerlendirme Ekibi belirlendi/güncellendi, tebliğ edildi. |  |  |  | İSG RDY 6 Md.
2 |  | Risk Değr. Ekibi üyelerine eğitim verildi. Belgeleri İSG dosyasında muhafaza ediliyor.
3 |  | MEBBİS İSG Modülünden "Risk Analiz Raporu" çıktısı alındı. Ekip üyeleri tarafından imzalandı.
4 |  | MEBBİS İSG Modülü Risk Analiz revize işlemleri yapılıyor.
5 |  | Risk Analizinde 15 puan ve üstü riskler için, MEB, 2018/7 sayılı Genelgesi gereği işlem yapıldı |  |  |  | 2018/7 Sayılı Genelge
1 | ACİL DURUMLAR | Acil Durum Ekipleri belirlendi/güncellendi, tebliğ edildi.
2 |  | Acil Durumlar belirlendi. MEBBİS İSG Modülüne veri girişi yapıldı. Plan çalışanlara imzalatıldı.
3 |  | İlkyardımcı eğitimleri verildi ve belgelendirildi
4 |  | Acil durum ekiplerine yangın eğitimi kursu verildi ve belgelendirildi
5 |  | Arama, kurtarma ve tahliye eğitimleri verildi ve belgelendirildi
6 |  | Acil durum tahliye tatbikatları yapılmış. MEBBİS İSG Modülüne veri girişi yapıldı.
7 |  | Kaçış yollarında herhangi bir engel, kilit, eşya depolama, başka bir kapı ya da oda vb. yoktur.
8 |  | Acil toplanma alanı belirlendi, güvenli bir yer olarak herkesin görebileceği şekilde işaretlendi.
9 |  | Tahliye planları, acil durum yönlendirme ve ACİL ÇIKIŞ levhaları uygun yerlere asıldı.
S.N. | İSG ÇALIŞMA KONUSU |  |  | EVET | HAYIR | İLGİLİ MEVZUAT |  | AÇIKLAMA
1 | YANGIN | “Yangın Önleme ve Söndürme İç Düzenlemesi” hazırlandı. |  |  |  | BYKHY 136 Md. MEBYÖS 94 Md.
2 |  | Yangın vukuunda hareket tarzı tablosu, öğrenci ve çalışanların görebileceği yerlere asıldı. |  |  |  | BYKHY 136 Md. MEBYÖS 94 Md.
3 |  | Yangın uyarı sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol sistemi var. Çalışır durumda. |  |  |  | TS EN 54
4 |  | Taşınabilir YSC montajı uygun, kullanım kılavuzu ve işaretlemeleri asılmış. |  |  |  | BYKHY 99 Md.
5 |  | Taşınabilir YSC dolum tarihi uygun. Yılda bir defa (4 kez) periyodik kontrolleri yapılmış. |  |  |  | BYKHY 99 Md.
6 |  | Yangın dolapları hortumları yuvarlak, yarı-sert 25 mm. çapında 30 m. olup standarta uygun. |  |  |  | TS EN 671-1
7 |  | Yangın dolapları içindeki hortumlar sağlam, dolaplar temiz bakımlı, kullanıma hazırdır.
8 |  | Yangın Sistemi yılda bir kez periyodik kontrolleri yapılmıştır. |  |  |  | İEKSGŞY 7 Md.
1 | ELEKTRİK | Elektrik ana panosunun dokunma mesafesinde yer izolasyonu, yalıtkan paspas ile sağlanmış. |  |  |  | TS EN 61111
2 |  | Elektrik planı veya kolon şeması var. Ana panoya yakın bir yerde muhafaza ediliyor.
3 |  | Elektrik ana pano ve tali panolarının sigortaları numaralandırılmış. |  |  |  | ELK.İTY
4 |  | Elektrik ana pano ve tali panolarda kaçak akım rölesi var. Çalışır durumda. |  |  |  | ELK.İTY
5 |  | Elektrik iç tesisatı periyodik kontrolü yapılmış. Per. Kontrol raporu kurumda muhafaza ediliyor. |  |  |  | İEKSGŞY 7 Md.
6 |  | Elektrik topraklama tesisatı periyodik kontrolü yapılmış. Per. Kontrol raporu muhafaza ediliyor. |  |  |  | İEKSGŞY 7 Md.
7 |  | Islak zemin ve nemli alanlarda açıkta yalıtılmamış kablo, priz, ve anahtar yoktur. |  |  |  | ELK.İTY
8 |  | İlave elektrik tesisatları için onay alınmış. İlave tesisat için antigron kablo kullanılmıştır. |  |  |  | ELK.İTY
1 | EĞİTİM, KAYIT, BİLGİ | Çalışanlara temel İSG eğitimleri verildi. Eğitim belgeleri İSG dosyasında muhafaza ediliyor. |  |  |  | İSGEUE
2 |  | Gıda üretim ve temizlik işlerinde çalışan personole hijyen eğitimi verildi. |  |  |  | HİJYEN YÖNT.
3 |  | Kazandan sorumlu personelin kazan dairesi işletmeciliği (ateşçi) eğitimi alması sağlandı. |  |  |  | BYKHY
4 |  | Ramak kala ve tehlike bildirim kutusu var. Ramak kala olaylar kayıt altına alınıyor.
5 |  | İş kazaları aynı gün içinde İlçe MEM İSG Bürosuna, 3 iş günü içinde de SGK'ya bildirimi yapılıyor.
1 | ÇATI | Çatıya erişim engellenmiş. Kapısı kilitli. Çatı depo olarak kullanılmıyor. |  |  |  | BYKHY 28 Md. MEBYÖS 20 Md.
2 |  | Çatılara elektrik tesisatı çekilmesi önlenmiş. |  |  |  | BYKHY 28 Md. MEBYÖS 20 Md.
3 |  | Paratoner tesisatı periyodik kontrolü yapılmış. Per. Kontrol raporu kurumda muhafaza ediliyor. |  |  |  | İEKSGŞY 7 Md.
1 | GENEL | Sıfır Atık EÇBS Bilgi Sistemi girişi yapılmış, yönetmeliğe uygun faaliyetler yürütülüyor.
2 |  | Okulum Temiz Belgesi var. Kurum, kılavuzda belirtilen şartlara uygun |  |  |  | EKHŞG ve EÖK Kılavuzu
3 |  | Kantin, Okul ve İlçe Denetleme Komisyonu tarafından denetleniyor.
S.N. | İSG ÇALIŞMA KONUSU |  |  | EVET | HAYIR | İLGİLİ MEVZUAT |  | AÇIKLAMA
1 | KAZAN DAİRESİ | Kazan dairesi işletme talimatı, sorumlusuna ait ateşleyici belgesi görünür bir yere asılmış.
2 |  | Boru hatları, pompa ve vanalar üzerinde uygun tanımlamalar yapılmış.
3 |  | Kazan dairelerinde duman detektörü ve gaz kesme ana vanası vardır.
4 |  | Kazan dairesinin, depo amaçlı kullanımı engellenmiş. Gereksiz malzemeler yoktur.
5 |  | Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı vardır. |  |  |  | BYKHY 54.Md.
6 |  | Kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairesi için yangın dolabı ile en az 2 çıkış kapısı vardır. |  |  |  | BYKHY 54.Md.
7 |  | Kazan dairesinde elektrik panosu dışarıda olup, acil stop butonu çalışır durumdadır.
8 |  | Yıllık baca temizliği ve emisyon ölçümleri (doğal gaz kazanlar için) yetkili kişilere yaptırılmış.
9 |  | Kalorifer kazanları, basınçlı hava tanklarının yılda bir kez periyodik kontrolleri yapılmıştır.
1 | GENEL FİZİKİ ŞARTLAR | Merdivenlerde düşmelere ve kaymalara karşı, kaydırmaz bant uygulaması yapılmıştır.
2 |  | Uygun olmayan merdiven korkulukları için önlem alınmıştır.
3 |  | Bahçe zemini uygun, sivri materyallerden temizlenmiş, açık rögarlar için önlem alınmış.
4 |  | Bahçe duvar ve ekleri; yıkılma, yırtma, kesme gibi riskleri taşımıyor.
5 |  | Bahçeden çıkışlar direk güvenli alana yapılıyor. Bahçe kapılarında güvenlik önlemleri alınmış
6 |  | Bahçe giriş kapısında devrilmeye, sıkışmaya karşı önlemler alındı.
7 |  | Bahçe girişinde yaya ve araç girişleri ayrı olarak yapılmaktadır.
8 |  | Giriş kapısının güvenliği sağlanmış. Gelen ziyaretçilerin bilgileri kayıt altına alınıyor.
9 |  | Pencerelerde emniyet ve güvenlik açısından düşme riski varsa açıklık 10 cm. ile sınırlanmış.
10 |  | Olağanüstü durumlarda devrilecek kitaplık ve dolap gibi ağır eşyalar duvara sabitlenmiş.
11 |  | Bütün zeminlerde kayma veya düşmeye karşı tedbirler alınıp uyarılar yapılmış.
12 |  | Güvenlik açısından cam kapılar, camlı bölümler kırılmaya karşı önlem alınmış.
13 |  | Okulda çöp kovaları temiz ve kapaklı, WC’lerde hijyen sağlanmış.
14 |  | Kimyasallar orjinal kaplarında, ışık görmeyen kilitli depolarda muhafaza edilmektedir.
15 |  | Sınıf kapılarında sıkışma, çarpma vb. tehlikelere karşı önlem alındı.
16 |  | Sınıf kapıları acil çıkışlar için uygun.
17 |  | İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde, tıbbi malzemeler yeterli ve uygun.
18 |  | Çalışanların Periyodik Sağlık Muayeneleri yapılmış.
19 |  | Makina, araç ve gereçlerin kullanma talimatı görülebilir yerlere asılmıştır..
20 |  | Akışkan tesisatların yıllık periyodik kontrolleri yapılmış. |  |  |  | İEKSGŞY 7 Md.
S.N. | İSG ÇALIŞMA KONUSU |  |  | EVET | HAYIR | İLGİLİ MEVZUAT |  | AÇIKLAMA
1 | İŞ-KUR (TYP) ÇALIŞANLARI | İş-Kur Çalışanlarına Temel İSG eğitimleri verildi. Belgesi İSG dosyasında muhafaza ediliyor. |  |  |  | 6331 İSG YASASI
2 |  | İş-Kur Çalışanlarına İş Başı Eğitimleri verildi. Eğitim Formları İlçe MEM İSG Bürosuna gönderildi.
3 |  | İş-Kur Çalışanlarına (Hizmetli) Hijyen eğitimi verildi. Belgeleri İlçe MEM İSG Bürosuna gönderildi.
4 |  | İş-Kur (TYP) Kapsamında çalışanların "Görev Tanımları" yapıldı. İlçe MEM İSG Bürosuna gönderildi.
5 |  | İş-Kur (TYP) Çalışanlar için kişisel koruyucu donanımlar (KKD) sağlandı.
6 |  | KKD zimmet karşılığı teslim edildi. Zimmet Formu İlçe MEM İSG Bürosuna gönderildi.
7 |  | Çalışanların kişisel koruyucu donanımlar (KKD) kullanması takip ediliyor.
8 |  | İş-Kur (TYP) Çalışanlarına talimatlar imzalatıldı. İlçe MEM İSG Bürosuna gönderildi.
9 |  | İş-Kur (TYP) Çalışanları sözleşmeleri gereği işlerde çalıştırılıyor.
1 | MTAL İSG | Makina-ekipman periyodik bakımları yapılmış. Bakım kartları hazırlanmış.
2 |  | 11. sınıf öğrencilerine İME çalışmaları öncesinde Temel İSG eğitimi verilmiş.
3 |  | İME gören öğrencilere, çalıştığı iş yerinde İSG eğitimleri alması sağlanmış.
4 |  | İME Çalışmaları öncesinde, işe giriş muayeneleri yapılmış, rapor okul idaresine teslim edilmiş.
YAPILAN ÇALIŞMALAR, TESPİT, ÖNERİLER VE DEĞERLENDİRMELER:
Eğitim kurumuna yapılan ziyarette; İSG ile hususlar yukarıdaki formda değerlendirilmiş olup, önlem alınması gereken hususlar aşağıya çıkarılmıştır:
1. MEBBİS İSG Modülü bilgi girişleri yapılmış. Gerekli güncellemeler üç gün içinde yapılmakta.
2. "İSG Kurulu" oluşturulmuş. Olağan toplantıları yapılmalı. Alınan kararlar dosyalanmalı, alınan kararlar çalışanlara duyurulmalı.
3. "Risk Değerlendirme Ekibi" oluşturulmuş. Tehlikeler tespit edilmiş, riskler belirlenmiş olup MEBBİS İSG modülüne girilmiş. Risk Analizi Raporunun çıktısı tüm personele imza karşılığı duyurulmalı. Revize işlemleri takip edilmekte.
4. ……..
5. ……
6. ….
Yukarıda belirtilen eğitim kurumunun İş Sağlığı ve Güvenliği saha gözetimi gerçekleştirilmiş işyeri saha değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan saha gözetim faaliyetleri örnekleme usulü ile belirtilen tarihte durum tespiti olduğundan, tüm alanları ve sonrasında değişecek durumları içermez. Belirtilen hususlar risk analizi sayılmayacağı gibi iyileştirme alanları bununla sınırlı olduğu anlamına gelmez. Bu kapsamda eğitim kurumuna rehberlik edilmiş ve bu form iki nüsha olarak düzenlenmiş bir nüshası .................. İlçe Milli Eğitim İSG Bürosunda, bir nüshası ziyaret edilen eğitim kurumunda muhafaza edilmektedir.
İŞVEREN |  |  |  | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İŞVEREN VEKİLİ |  |  |  | Adı Soyadı
Adi Soyadı / İmza / Mühür |  |  |  | İmza
……………………………… |  |  |  | ……………………………
Okul Müdürü |  |  |  | Belge No: …………..